

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  **Выключатели серии А3790**

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | А3793СА3793Б | **А3794С****А3794Б** | **А3791Б** | **А3792Б** | **А3797С** | **А3798С** |
| **Кол-во полюсов** | **2** | **3** | **2** | **3** | **2** | **3** |
| **Номинальное напряжение, В** | **=440** | **~660** | **~660** | **=440** | **~660** | **~660** | **=440****~660** | **~660** |
| **Номинальный****ток, А** | **40\* 250****63\* 400****100\* 630****160\*** | **250****400****630** | **250****400****630** | **630** |  **630** | **630** |
| **Уставки э/магн. расцепителя, А.****Указывать для** **А3791 и А3792** |  |  | **2400****3800** | **2500****3200****4000****5000****6300** | **2500****3200****4000****5000****6300** |  |
| **Исполнение** | **Стационарный с ручным приводом****Стационарный с электромагнитным приводом****Выдвижной с ручным дистанционным приводом (укажите рабочее положение автомата в ячейке: вертикальное или горизонтальное)****Выдвижной с электромагнитным приводом** |
| **Напряжение э/м привода, В** | **~127; ~220…240; ~380…440; ~550…660****= 110; = 220** |
| **Дополнительные сборочные единицы****(выбрать одно из сочетаний)** | **Без доп. сбор. единиц** |
| **Своб.контакты + независимый расцепитель** |
| **Своб.контакты + доп.своб.контакты + независимый расцепитель** |
| **Нулевой расцепитель** |
| **Своб. контакты + нулевой расцепитель** |
| **Своб. контакты + независимый расцепитель+ нулевой расцепитель** |
| **Напряжение нез. расцепителя, В** | **~ 110…440****= 110…220** |
| **Напряжение нул. расцепителя, В** | **~ 127, ~220, ~240, ~380, ~400, ~415, ~660** **= 110, = 220** |
| **Присоединение** | **Для стационарных** | **Переднее медн.шиной****Переднее алюм.шиной**Переднее кабелем без каб.наконечникаЗаднее медн.шиной**Заднее алюм.шиной** |
| **Для выдвижных** | Заднее медн.шиной**Заднее алюм.шиной** |
| **Климатическое исполнение** | **УХЛ3; Т3; УХЛ3 Экспорт**  |

**Исполнение максимальных расцепителей тока:**

* **С электронным и электромагнитными расцепителями – А3793Б; А3794Б**
* **С электромагнитными расцепителями – А3791Б; А3792Б; А3791У; А3792У**
* **С электронным расцепителем – А3793С; А3794С**
* **Без максимальных расцепителей – А3797С; А3798С**

\* - с отклонением от ТУ